Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
…................................................................

Pieczęć adresowa Wykonawcy                                                                                                         
KALKULACJA CENY OFERTY (Aktualna)
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu dla grupy gospodarczo - porządkowej i doposażenie pracowni gospodarczej w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.
	L.p.
	Nazwa produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto [zł]
	Łączna cena netto [zł] (k.4x5)
	Stawka podatku VAT [%]
	Łączna wartość podatku VAT [zł] (k.6x7)
	Łączna cena brutto [zł] (k.6+8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	PRZEWÓD YDYP 3X1MM2 750V
	km
	0,2
	
	
	
	
	

	2.
	PRZEWÓD YDY9 3X1,5MM2 750V
	km
	0,2
	
	
	
	
	

	3.
	PRZEWÓD YDYP 3X2,5 MM2 750V
	km
	0,2
	
	
	
	
	

	4.
	PRZEWÓD YDYP 5X4MM2 750V
	km
	0,03
	
	
	
	
	

	5.
	KABEL UTP CAT 5E
	km
	0,305
	
	
	
	
	

	6.
	ROZDZIELNICA 36 MODUŁOWA 3X12 NADTYNKOWA ETI
	szt
	1
	
	
	
	
	

	7.
	OBUDOWA NADTYNKOWA ETI
	szt
	1
	
	
	
	
	

	8.
	WYŁĄCZNIK INSTALAC. B-16A
	szt
	10
	
	
	
	
	

	9.
	WYŁĄCZNIK INSTALAC. B-10A
	szt
	10
	
	
	
	
	

	10.
	WYŁĄCZNIK 25A 30MA 
	szt
	5
	
	
	
	
	

	11.
	PANEL LED 48W P/T
	szt
	13
	
	
	
	
	

	12.
	SZYNOPRZEWÓD 2M CZARNY
	szt
	5
	
	
	
	
	

	13.
	OPR. DO SZYNOPRZEWODU HAGA CZARNA
	szt
	10
	
	
	
	
	

	14.
	ŻARÓWKA LED GU10 7,5W
	szt
	10
	
	
	
	
	

	15.
	ŁĄCZNIK DO SZYNOPRZEWODY PROSTY BLACK
	szt
	6
	
	
	
	
	

	16.
	ŁĄCZNIK DO SZYNOPRZEWODU KĄTOWY CZARNY CONENECTOR L
	szt
	2
	
	
	
	
	

	17.
	ZACISK WAGO 3X2,5MM2 
	szt
	200
	
	
	
	
	

	18.
	ZACISK WAGO 4X2,5MM2 
	szt
	200
	
	
	
	
	

	19.
	ZACISK WAGO 5X2,5MM2
	szt
	200
	
	
	
	
	

	20.
	ZACISK WAGO 3X2,5/3X4 MM2 DZWIGNIA
	szt
	100
	
	
	
	
	

	21.
	ZACISK WAGO 5X4 MM2
	szt
	50
	
	
	
	
	

	22.
	GNIAZDO IMPRESJA GPK-2Y/K/M/00 BIAŁY
	szt
	2
	
	
	
	
	

	23.
	GNIAZDO IMPRESJA GP-2YRZ/M BIAŁY
	szt
	2
	
	
	
	
	

	24.
	PUSZKA IMPRESJA PNP-2Y/00 BIAŁY
	szt
	2
	
	
	
	
	

	25.
	RAMKA IMPRESJA R-2Y/00
	szt
	2
	
	
	
	
	

	26.
	ŁĄCZNIK UY-2
	op
	1
	
	
	
	
	

	27.
	MIKROWTYK RJ45 1X8P MZ203
	szt
	100
	
	
	
	
	

	28.
	PUSZKA P/T 60 GŁĘBOKA SZEREG. Z WKRĘT. POMAR. S60DF 
	szt
	10
	
	
	
	
	

	29.
	TAŚMA LED RGB 7,2W/M SM 5050 IP20 
	m
	50
	
	
	
	
	

	30.
	STEROWNIK DO TAŚM LED RGB 6A 72W
	szt
	5
	
	
	
	
	

	31.
	ZASILACZ LED 12V 60W 5A PREMIUM
	szt
	5
	
	
	
	
	

	
	Łączna suma zamówienia 
	
	
	
	


Łączna cena oferty netto: ….....................................

Łączna cena oferty brutto: …....................................









………………………………………………..









Data i podpis osoby/osób*

   







upoważnionej/upoważnionych*

